OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

…………………………………………………………………………………………………………

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

…………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj zabudowy1) : …………………………………………………………………………………..

Numer działki ewidencyjnej 2):  ………………………………………………………………………

Numer obrębu ewidencyjnego 2) ……………………………………………………………………..

Nazwa, rodzaj wyrobu 3) : …………………………………………………………………………….

Ilość wyrobów 4) : ……………………………………………………………………………………..

Data sporządzenia poprzedniej oceny 5) : ……………………………………………………………..

| Grupa/ Nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Sposób zastosowania azbestu |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2. | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000kg/m3) | 25 |  |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |
| 5. | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6. | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7. | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8. | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |
| 9. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10. | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2m) | 15 |  |
| 11. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV. Miejsce usytuowania wyrobuw stosunku do pomieszczeń użytkowych |
| 14. | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innych pokryciem | 25 |  |
| 16. | W systemie wywietrzania pomieszczania (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17. | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18. | Elementy obiektu (np.. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20. | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych ) | 0 |  |
| V. Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |
| 21. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22. | Stałe lub częste ( np. zamieszkanie, miejsca pracy) | 30 |  |
| 23. | Czasowe ( np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24. | Rzadkie ( np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25. | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA:  W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedna pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumarycznie liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I	od 120 punktów

Wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy ) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II	od 95 do 115 punktów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III	do 90 punktów

Wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

………………………….					         …………………………….

Oceniający 							        Właściciel/ Zarządca

(nazwisko i imię)						                             (podpis)

………………………..						……………………………..

(miejscowość i data )						  (adres lub pieczęć z adresem)

OBJAŚNIENIA:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo – cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo – kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo – kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.